附件

《危险废物日常管理技术规范（征求意见稿）》

编制说明

一、工作概况

1.任务来源

本团体标准项目是根据东莞市松山湖生态环境发展促进会2021-2023年度在松山湖开展工业企业危险废物规范化环境管理评估工作过程中掌握到的情况，根据企业的需求，由东莞市松山湖生态环境发展促进会提出申请并立项编制。

2.编制单位

牵头单位：东莞市松山湖生态环境发展促进会

参与单位：东莞理工学院、广东天域半导体股份有限公司、广东威迪科技股份有限公司、广东科创智水科技有限公司、广东道汇环保科技股份有限公司、广东东实长华环保工程有限公司、广东省华禹生态科技有限公司、广东亿鼎环保工程有限公司、东莞市清洁生产科技中心。

3.具体分工

东莞市松山湖生态环境发展促进会作为本标准的牵头起草单位，负责牵头推动本标准的研制工作，组织参编单位共同开展标准的调研、起草、编制与论证工作。

东莞理工学院、广东天域半导体股份有限公司、广东威迪科技股份有限公司、广东科创智水科技有限公司、广东道汇环保科技股份有限公司、广东东实长华环保工程有限公司、广东省华禹生态科技有限公司、广东亿鼎环保工程有限公司、东莞市清洁生产科技中心负责标准内容的完善，共同推进该标准研制，协助标准的起草、编制与论证工作。

4.主要工作过程

2023年11月，东莞市松山湖生态环境发展促进会组织行业相关专家对《危险废物日常管理技术规范》立项申请材料进行论证，并予以立项。

2023年12月东莞市松山湖生态环境发展促进会作为主编单位，组织召开了标准启动会，并明确了标准的主要构成，工作分工以及对应工作的对接人。

2024年1-2月，标准编制组成员通过检索文献、查阅政策文件、借鉴相关标准和规范文件，完成了《危险废物日常管理技术规范》标准草案。

2023年3-4月，编制组通过微信群、专题讨论会等形成多次召开标准研讨会，逐字逐句对《危险废物日常管理技术规范》团体标准草案进行讨论，并提出修改建议，会后针对各项意见进行整理，编制组完成了标准征求意见稿。

5、标准制定的目的和意义

随着社会工业化进程的不断加快，企业在生产经营中产生的危险废物种类与数量日渐增多，环境污染事件时有发生，造成了严重的污染，引起了环保部门的高度重视。企业必须加强对危险废物的规范化管理。政府相关职能部门虽然每年都围绕危险废物规范化管理要求做了大量的宣传督导和培训，但距离全面落实规范化管理要求还有一定的差距。企业在对危险废物管理方面存在着诸多问题， 我国环保监管政策不断趋严，各级生态环保督察工作持续深化，在强监管政策背景下，为了帮助企业适应新形势下生态环境保护工作新要求，提高企业环境管理水平，帮助企业规避环保风险，助力打好污染防治攻坚战，以高质量的环保管理水平助力企业高质量发展，特制定本标准。本标准的建立，旨在明确危险废物全过程管理中各个环节的具体要求，为企业提高危险废物规范化管理能力提供支撑。

二、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

1. 标准编制原则

《危险废物日常管理技术规范》标准制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写。

2.本标准主要内容

1）标准的适用范围：适用于危险废物产生单位。

2）标准的主要内容：规定了危险废物产生、收集、贮存、转移、处置等环节的日常管理要求。

3.本标准制定草考的主要依据

本标准主要参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等标准和规范文件。

三、主要技术要点和关键内容说明

本文件主要内容包括总体要求、危险废物全流程管理要求、危险废物贮存设施关停、监督与防护等内容。

1. 总体要求

坚持危险废物“减量化、资源化和无害化”原则，持续推进危险废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量和焚烧量，将危险废物环境影响降至最低，最终实现危险废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标。

为落实危险废物“三化”原则，企业在正式投产前需要依法完成建设项目环境影响评价，设立符合相关规定的危险废物贮存设施，依法取得排污许可证或固定污染源排污登记回执，遵循“三同时”原则，并建立健全危险废物规范化管理的各项制度。

2. 危险废物全流程管理要求

危险废物全流程管理包括危险废物产生、收集、贮存、转移与处置等环节。

对于危险废物产生的规范化管理要求，危险废物产生后应按类别进行分类暂存并做好对应的标识，同时还应建立危险废物产生台账。

对于危险废物收集的规范化管理要求，危险废物产生单位应根据危险废物类别和特性选择合适的容器或包装物进行分类收集并张贴符合HJ 1276-2022 的要求的危险废物标签，并将收集的危险废物及时从生产车间或实验室等产生场所转移到危险废物贮存设施内。

对于危险废物贮存方面的规范化管理要求，首先危险废物贮存设施门口需张贴危险废物贮存设施标志、管理制度、管理组织构架图以及危险废物产生工艺流程图等，危险废物贮存设施内部合理设置贮存分区，并在分区位置张贴危险废物分区标志，危险废物按照对应的分区位置贮存，并规定了一系列措施防止危险废物挥发、泄露等。危险废物贮存时间不能超过1年，危险废物年产生量10吨以上的单位还用在危险废物贮存设施内安装在线监控。作业过程中沾染危险废物的物品或物质应收集起来按危险废物处理。危险废物贮存设施产生的污染物应达标排放。

对于危险废物的转移与处置方面，规定危险废物产生单位委托其他单位收集、处置危险废物时，应合适受托方的主体资格和技术能力，保留相关证明材料，并于受托方签订合同，按照实际情况转型危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物前，须向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。

3. 危险废物贮存设施关停

由于各种原因，危险废物产生单位在终止使用危险废物贮存设施前，应对贮存设施内的危险废物进行妥善处置，并消除贮存设施的污染，无法消除污染的设备、土壤、墙体等应按危险废物处置。

4. 监督与防护

主要包括3方面的内容，一是主动接受社会大众的监督，危险废物产生单位通过单位网站或公告栏等途径依法公开危险废物污染环境防治信息。二是安排人员定期检查危险废物贮存状况，及时发现问题。三是制定环境应急预案并按照预案内容组织应急演练。

四、本标准采用国际和国外先进标准的，说明采标情况，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准未采用国外先进标准的技术内容。

五、与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系

本标准符合国家法律、法规、规章及相关标准。

六、标准先进性或特色性

本标准是针对东莞市危险废物规范化管理提出的一项管理规范的技术标准，对于推动危险废物产生单位规范化管理具有指导性意义，从企业设施、制度、管理等方面落实危险废物开展源头减量和资源化利用，推动工业企业绿色、循环、低碳发展，助推东莞市“无废城市”建设。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中未出现重大的分歧意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

本标准是为危险废物日常管理提供规范性方向，相关操作要求符合现行标准要求，具备可执行性。本标准属于推荐性标准，不存在过渡期实施问题。

九、 其他予以说明的事项

无

十、明确标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。